## Página1
Motobomba Centrifuga Submersa SQB3.0-50-D48/450
Column1 | Column2
Tipo de Motor / Motor Type | Síncronos de Ímã Permanente sem Escova 2 Polos / Synchronous Permanent Magnet and Brushless 2 Poles
Potência / Power | 450W / 0,6 CV
"Tensão do Motor (CC) / DC Motor Voltage (*Com controlador/ With Drive)" | 48 V
Bobina / Coil | Rebobinável com Fio de Cobre / Rewindable and Copper Wire
Cabo de Conexão / Blue Flat Cable | 0.7 mtrs
Placas Solares Recomendada / Recommended Solar Panels | 1 x 550W
Inversor Híbrido de Função MPPT / Hybrid Inverter with MPPT Function | 1 String
Tensão de Entrada do Controlador Híbrido (CC) / Hybrid Drive DC Input Voltage | 40 V ~ 56 V
Altura Manométrica / Manometric Height | 50 mca
Vazão Máxima / Maximum Flow | 3 m3/h
Bocal de Saída / Outlet Nozzle | 1" BSP (Latão / Brass )
Tipo do Rotor / Impeller Type | Centrifugo de Fluxo Radial, Fechado Individualmente e Flutuante / Indie Closed Radial Floating Flow
Areia Máxima / Maximum Pebbles | 50 g/m³