## Página1
Modelo: EVC16-AW22KGB2U2
Tensão de entrada : | trifásica 400 Vca ±15%
Frequência de entrada : | 50/60 Hz
Tensão de saída : | trifásica 400 Vca ±15%
Potência máxima na saída : | 2*22 kW
Corrente máxima na saída : | 2*32 A
Tipo de interface de carregamento : | 2*plugue tipo 2
Tipo de conexão : | plugue
Comprimento do cabo : | 5 metros
Número de conexões : | 2
Proteções : | Proteção contra sobretensão, proteção contra subtensão, proteção contra sobrecorrente, proteção contra fuga de corrente para o terra, proteção contra surtos elétricos
Funções e acessórios
Comunicação : | WIFI/OCPP 1.6J (pode ser customizado para o OCCP 2.0.1)
Interação homem-máquina : | Aplicativo
Métodos de pagamentos suportados : | RFID/ App / cartão de crédito por terminal POS (opcional)
Indicador led : | Sim
Botão de parada de emergência : | Sim
Sistema de ajuste de potência inteligente : | Sim
Dados gerais
Índice de proteção : | IP 55
Temperatura de operação : | -30℃～+50℃
Umidade relativa : | <95% não-condensado
Altitude máxima : | 2000 m
Método de resfriamento : | refriamento por ventoinha
Dimensões : | 333x533x162 mm
Peso : | 18 kg
Certificação : | CE